## 2022г.
Сводная ведомость данных об аварийных отключениях в сетях АО "ГГЭС" за 2022г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Месяц | Наименование объекта | Дата и время аварийного отключения | Дата и время включения объекта в работу | Причины возникновения аварии | Мероприятия по устранению причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Январь | нет | нет | нет | нет | нет
2 | Февраль | нет | нет | нет | нет | нет
3 | Март | нет | нет | нет | нет | нет
4 | Апрель | нет | нет | нет | нет | нет
5 | Май | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Июнь | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Июль | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Август | нет | нет | нет | нет | нет
9 | Сентябрь | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Октябрь | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Ноябрь | Ф-602 ПС Георгиевская 110/35/6 кВ | 08.11.2022г. 15:36 | 08.11.2022г. 17:10 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-602 ПС Георгиевская ТП-179 - ТП-185 сторонней организацией в ходе несанкционированных земляных работ | Ремонтно-восстановительные работы
12 | Декабрь | Ф-306 РП-3 Ф-616 ПС Георгиевская 110/35/6 кВ | 08.12.2022г. 23:36 | 09.12.2022г. 00:40 | Повреждение КЛ-6 кВ 6 Ф-616 ПС Георгиевская Ф-306 РЛ-80 - ТП-80 | Ремонтно-восстановительные работы